湘环评〔2016〕11号

### 湖南省环境保护厅
关于湖南新合新生物医药有限公司甾体激素
原料药GMP建设项目影响报告书的批复

湖南新合新生物医药有限公司:

你公司《关于申请环境影响报告书审批的请示》、湖南省环境工程评估中心《湖南新合新生物医药有限公司甾体激素原料药GMP建设项目环境影响报告书技术评估报告》、常德市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资约42000万元，在位于津市开发区扩园范围内的现有厂区内建设甾体激素原料药GMP建设项目，主要采用生物发酵+化学合成生产工艺，扩建新增米非司酮生产线1条（5t/a）、醋酸四烯物生产线1条（10t/a）、泼尼松龙生产线1条（30t/a）、六甲强龙生产线1条（10t/a）、群勃龙醋酸酯生产线1条（5t/a）、美仑孕酮生产线1条（5t/a）、左炔孕酮生产线1条（10t/a）、乙基孕酮生产线1条（5t/a）、雌酚酮生产线1条（20t/a）、产品精制GMP生产线1条，建成后将形成100t/a的甾体激素原料药生产规模。拟建项目仓库、供电、供水等公辅设施及部分生产车间依托现有工程，并新建部分生产车间及相关环保公用工程；蒸汽采用外购。本项目建设符合国家产业政策以及津市经开区相关用地产业规划要求。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的环评报告书的分析结论和常德市环保局的预审意见，在建设单位切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施、确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，我厅同意该项目补办环评手续，按报告书所列原料、工艺路线及产能规模在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，应着重做好如下工作：

（一）项目排水实施雨污分流、清污分流，污污分流，新建高浓度生产工艺废水预处理设施和初期雨水收集系统，按报告书要求优化废水预处理工艺及规模，规范化设置排污口。各车间工艺废水经预处理后与车间地面、设备清洗废水、初期雨水、废气处理废水、生活污水等进入现有工程综合废水处理设施处理，达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）并满足津市市污水处理厂进水控制要求后排入津市市污水处理厂进行深度处理。

（二）落实工程大气污染防治措施。按报告书要求对各生产车间生产工艺废气分别集中收集并采取有效的净化、吸附等处理措施后有组织高空排放，外排废气排放应满足参照标准《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6排放浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）医药制造行业VOCS标准；恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准的要求。加强生产管理，减少储存、运输、生产等环节各易挥发物料的呼吸、装卸挥发损耗，减少废气无组织外排量。按报告书分析核算对相关生产车间设置150米环境防护距离、对污水处理站设置100米环境防护距离，地方政府规划部门和园区管委会应做好厂区周边用地控规，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑。

（三）优化设备布局及选型，对风机、冷冻机、空压机组、泵、冷却塔等高噪声设备采取有效的综合隔声降噪减振工程措施,确保厂界噪声达标不扰民。

（四）落实工程固废的管理措施，按照“无害化、资源化、减量化”原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。其中：对生产过程产生的废活性炭、滤渣、残液、废有机溶剂、污水处理厂污泥、废弃包装物等危险废物等严格按照国家危废管理的相关要求妥善管理，外委有相应危废处置资质的单位安全处置；生活垃圾由园区环卫部门统一收运处理。按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)及修改单的要求规范完善危废暂存间建设，完善其防腐、防渗措施，做好危废的分类分区暂存，切实防范因管理不当造成二次污染。

（五）配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，严格执行清洁生产，加强环境管理，制定风险防范措施和应急预案并落实到工作岗位。按《危险化学品安全管理条例》的规定，做好各类危险化学品在运输、贮存和使用过程中的安全管理，按报告书要求及对储罐区修建围堰，对桶装化学品仓库、生产装置区等设置导流沟槽、泄漏收集设施，厂区设置一定有效容积的事故应急池，确保事故状态下联锁应急导流切换，做好生产区、贮运区、废水（含事故液）收集处理设施的防腐防渗设计处理，切实防止环境风险排放。

（六）污染物总量控制： COD≤8.5/a，氨氮≤2.1t/a，总量指标纳入地方环保部门总量控制管理。

三、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送常德市环保局和津市市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常德市环保局和津市市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2016年2月2日