湘环评辐表〔2016〕3号

湖南省环境保护厅
关于对永州市江华瑶族自治县、道县等3个
输变电工程环境影响报告表的批复

湖南新华供电有限公司:

你公司关于申请审批《永州市江华瑶族自治县、道县等3个输变电工程环境影响报告表的请示》的函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

本批输变电工程如下：江华涔天河110kV开关站新建工程、江华县码市110kV变电站改造工程、道县两岔河110kV变电站改造工程。

核工业二三〇研究所编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及永州市环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、新建变电站在建设前期应做好征地工作，以免建设中发生纠纷投诉。本批项目均应按规划、国土等相关部门规划，规范建站。

2、新建、改建变电站优先选用低噪声设备，确保工程噪声在国家有关规定范围以内。变电站内废水不外排，经处理达标后用于站内绿化。

3、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量，加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好站内绿化及临时占地生态恢复工作。

4、加强危险废物的管理，增设事故油池及危废贮存场所并按照有关规定对废油、废旧蓄电池进行处置。

5、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

6、本项目由永州市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年1月4日

| 抄送： | 永州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |