湘环评辐表〔2016〕4号

湖南省环境保护厅
关于对湖南郴电国际发展股份有限公司
2015年和2016年19个110千伏输变电
工程环境影响报告表的批复

湖南郴电国际发展股份有限公司:

你公司关于申请审批《郴电国际发展股份有限公司2015年和2016年19个110千伏输变电工程环境影响报告表》的相关材料收悉，经研究，批复如下：

本批输变电工程共19项，分别为：2015年郴州市北湖区110千伏变电站、线路维护改造工程、2015年郴州市永兴110千伏变电站、线路维护改造工程、2015年郴州市汝城110千伏变电站、线路维护改造工程、2015年郴州市临武县110千伏变电站、线路维护改造工程、2015年郴州市宜章县110千伏变电站、线路维护改造工程、2016年郴州市北湖区110千伏变电站维护改造工程、2016年郴州市北湖区110千伏线路维护改造工程、2016年郴州市苏仙区邓家塘110千伏变电站工程、2016年郴州市苏仙区110千伏变电站维护改造工程、汝城县城东110千伏变电站工程、2016年郴州市汝城邓家塘～城东110千伏线路工程、2016年郴州市汝城县110千伏变电站、线路维护改造工程、2016年郴州市临武县邓家塘～五里牌110千伏线路工程、2016年郴州市临武县110千伏变电站线路维护改造工程、2016郴州市临武县五里牌110千伏变电站工程、2016年郴州市宜章县梅田110千伏变电站工程、2016年郴州市宜章县110千伏变电站、线路维护改造工程、2016年郴州市永兴110千伏变电站工程、2016年郴州市永兴县110千伏变电站、线路维护改造工程。工程具体建设规模：本批项目包括新建5座110千伏变电站和2条110千伏架空线路（共150公里），110千伏线路改造974.4公里。项目总投资112500万元。

核工业二三〇研究所编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，依据环评报告结论及郴州市环保局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、新建变电站工程在开工建设之前应做好征地、拆迁、青苗补偿等工作，以免建设中发生纠纷投诉。建设单位应加强与相关部门沟通，在电力保护区区界内严禁新规划建筑物。

2、输变电线路应严格按照《110kV-500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保施工质量及输变电线路安全运行。输变电线路走向尽量避开环境敏感目标，特殊情况须跨越居民民房时，建设方需告知被跨越房屋户主，且留有足够的净空距离，以确保工频电磁场满足相关标准要求。线路沿线如有名贵树种应尽量避让，严禁随意砍伐，若无法避让应进行迁地保护或者按照林业部门要求办理相关手续。

3、变电站应合理布设主变位置；新增的两江口变电站出线应采用电缆沟出线方式，优先选用低噪声设备并采取有效的隔声降噪措施以减少噪声对周边环境的影响且确保噪声在国家有关规定范围以内。

4、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好站界、塔基及临时占地生态恢复工作。

5、加强事故油池的管理工作，建立事故油池日常监管机制，变电站改造过程中发现站内有未建事故油池的应增设事故油池，防止产生变压器油泄漏事故污染环境；加强危险废物的管理，按照有关规定对废油、废旧蓄电池进行处置。变电站内设检修楼等产生的生活垃圾应统一收集并依规处理，废水经处理后达标排放。

6、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

7、本项目由郴州市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年1月15日

| 抄送： | 郴州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |