湘环评辐表〔2016〕5号

湖南省环境保护厅
关于对万家丽路（福元路～火炬路）220kV
电力隧道工程环境影响报告表的批复

长沙市工务局:

你局关于申请审批万家丽路（福元路～火炬路）220kV电力隧道工程环境影响报告表的相关材料收悉，经研究，批复如下：

本工程主要内容为：万家丽路(福元路～火炬路)220kV电力隧道工程起自拟建的马栏山220kV变电站（马栏山变非本次环评范围），止于火炬路与万家丽路交汇处西北角，隧道全长约7.1km。其中马栏山变～特立路口长约0.7km，规划为南北双隧道，北向隧道规划敷设2回220kV电缆和6回110kV电缆；南向隧道规划敷设2回220kV电缆和8回110kV电缆。特立路口～火炬路口隧道路径全长约6.4km，规划容纳4回220kV、8回110kV电缆。本项目由长沙市工务局建设投资，工程投产后由国网湖南省电力公司运行维护。该项目位于长沙市开福区、长沙县境内。

湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建电力隧道工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，依据环评报告结论及长沙市环保局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、本工程投入运行后的工频电场、工频磁场应满足《电磁环境控制限值》标准。

2应严格按照相关规范及设计要求进行施工，施工过程中应采取有效措施减少对沿线市政接管、市政设施、交通设施、浏阳河产生的影响。工程存在塌方、突涌水、触电等安全风险，建议建设方进行工程安全评价。

3、合理布设施工范围，减少临时占的影响；选用低噪声施工设备及工艺，合理安排时间，避免施工噪声扰民；隧道开挖会产生一定量的施工废水，应采取尽可能降低环境影响的施工方式，做好施工泥浆的处理和排水措施，避免施工废水、废渣进入自然水体；对施工场地设置围挡、采取洒水抑尘措施，施工结束后，应及时做好地面、绿化、生态恢复，做好相应的水土保持工作，尽量减少水土流失。

4、施工期产生的建筑垃圾、弃渣、生活垃圾等分类收集，及时清运处理；土石方量和泥浆应按照长沙市渣土和砂石管理相关规定妥善暂存、运输和处置，不可随意倾倒和排放污染环境和水体。加强运营期管理，建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，防范事故发生。

5、本项目由长沙市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年1月18日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |