湘环评辐表〔2016〕8号

湖南省环境保护厅
关于对落水洞110kV输变电工程
环境影响报告表的批复

龙山中水水电开发有限责任公司:

你公司关于申请审批《落水洞110kV输变电工程环境影响报告表》的请示函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

本输变电工程为：新建落水洞110kV输变电工程。本次建设包括一个升压站、配套110kV线路1回及110kV宝塔变扩建间隔1个。升压站为全户外式，配套110kV线路为架空线路。项目总投资2139万元，其中环保投资35.48万元。建设地点位于湘西自治州龙山县。

湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及湘西州环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量及输变电线路安全运行。输变电线路走向尽量避开环境敏感目标，特殊情况须跨越居民民房时，建设方需告知被跨越房屋户主，且留有足够的净空距离，以确保工频电磁场满足相关标准要求。

2、新建升压站优先选用低噪声变压器，确保工程噪声在国家有关规定范围以内。

3、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量，加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好站内绿化及临时占地生态恢复工作。

4、加强危险废物的管理，按照有关规定对废油、废蓄旧电池进行处置。

5、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

6、本项目由湘西州环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年2月2日

| 抄送： | 湘西自治州环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |