湘环评辐表〔2016〕11号

湖南省环境保护厅
关于永州市第三人民医院核技术利用改扩建
项目环境影响报告表审批意见

永州市第三人民医院:

你医院提交的《永州市第三人民医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经认真审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于永州市冷水滩区又一巷21号，是一所集医疗、科研、教学、预防、突发公共事件救助于一体的大型综合性医院。本次核技术利用改扩建项目为搬迁2台射线装置（DSA和CT各1台），新增6台射线装置（1台DSA、1台CT、2台DR、1台移动C型臂和1台数字胃肠机）；以上设备除DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。该项目为部分已建。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射损伤应急处理预案等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行场所的建设，确保工程质量。

2、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射损伤应急处理预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更手续和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托永州市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年2月3日

| 抄送： | 永州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |