湘环评辐表〔2016〕12号

湖南省环境保护厅
关于永州同济内分泌专科医院核技术利用
搬迁项目环境影响报告表审批意见

永州同济内分泌专科医院:

你医院提交的《永州同济内分泌专科医院核技术利用搬迁项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经认真审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于永州市冷水滩区湘江东路54号，是一家开展甲亢治疗的专科医院。本次核技术利用搬迁项目为使用131I开展甲亢治疗，其日等效最大操作量为3.7E+8贝可，属于乙级非密封放射性工作场所。该项目为已建，属于补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了放射安全操作规程等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、制订辐射事故应急处理预案，修改完善辐射安全与防护相关制度、操作规程，切实增强其针对性和可操作性。

2、严格按照国家相关规范、标准的要求，认真落实放射性污染防治和辐射安全防护措施，确保放射性废水和废气达标排放、放射性废物安全妥善处理。

3、做好辐射工作人员的培训、职业健康体检和个人剂量监测工作。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更手续和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托永州市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年2月3日

| 抄送： | 永州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |