湘环评辐表〔2016〕14号

湖南省环境保护厅
关于湖南益阳康雅医院核技术利用项目
环境影响报告表审批意见

湖南益阳康雅医院:

你医院提交的《湖南益阳康雅医院核技术利用项目影响报告表》及有关材料收悉。经认真审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于益阳市梓山西路，是湖南益康达医疗投资有限公司投资新建的一家集医疗、预防、康复、养老、科研和教学于一体的民营三级综合医院。本次核技术利用项目包括使用1枚Ⅲ类放射源、使用2处乙级非密封放射性工作场所（131I和99mTc）、5台Ⅱ类射线装置和16台Ⅲ类放射源。该项目已建成，未投入使用，属于补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、制定辐射事故应急预案，完善辐射安全与防护管理相关制度。

2、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

3、做好辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证和环保竣工验收手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托益阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年2月5日

| 抄送： | 益阳市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |