湘环评辐表〔2016〕7号

湖南省环境保护厅
关于对常德同心220kV输变电工程
环境影响报告表的批复

国网湖南省电力公司:

你公司关于申请审批《常德同心220kV输变电工程环境影响报告表》的请示函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

湖南常德同心220kV输变电工程包括新建220kV变电站1个（新增220kV变电容量180MVA）；扩建220kV间隔2个；新建220kV线路2回长约66.3km；新建220kV通信光缆69.9km。项目地点位于常德市汉寿县、鼎城区和武陵区境内，均为新建工程。工程总投资21281万元，其中环保投资178.44万元。

湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及常德市环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、新建变电站、线路及光缆在建设前期应做好征地工作，以免建设中发生纠纷投诉。本项目均应按规划、国土、管委会等相关部门规划，规范建设。

2、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量及输变电线路安全运行。输变电线路走向尽量避开环境敏感目标，特殊情况须跨越居民民房时，建设方需告知被跨越房屋户主，且留有足够的净空距离，以确保工频电磁场满足相关标准要求。

2、新建变电站优先选用低噪声变压器，确保工程噪声在国家有关规定范围以内。

3、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量，加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好站内绿化及临时占地生态恢复工作。

4、加强危险废物的管理，按照有关规定对废油、废蓄旧电池进行处置。

5、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

6、本项目由常德市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年2月2日

| 抄送： | 常德市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |