建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2016]2号

项目名称：湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目

委托单位：湘北威尔曼制药股份有限公司

湖南省环境监测中心站

二Ｏ一六年二月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 唐 彬 |
| 报告编写人 | ： | 唐 彬 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路三段118号

邮编：410019

电话：0731-82592328

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	2

3. 工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2 工程主要原辅材料	5

3.3 生产工艺简介	5

3.4 主要污染源及其治理设施	10

4. 环评主要结论及环评批复	12

4.1 环评主要结论与建议	12

4.2 批复要求	13

5. 验收监测评价标准	13

5.1 废水验收执行标准	13

5.2 废气验收执行标准	14

5.3 厂界噪声评价标准	14

6. 验收监测工作内容	14

6.1 验收监测期间的工况要求	14

6.2 废气监测内容	14

6.3 废水监测内容	15

6.4 噪声监测内容	15

7. 监测分析方法和质量保证	15

7.1 质量控制和质量保证	15

7.2 监测分析方法	16

8. 监测结果与评价	16

8.1验收监测期间的工况监督	16

8.2废气监测结果及评价	17

8.3 废水监测结果及评价	18

8.4 噪声监测结果与评价	19

9. 环境管理检查	20

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	20

9.2 环境保护管理制度及其执行情况	20

9.3 环评批复落实情况	21

9.4 固体废物处置情况	23

10. 结论及建议	23

10.1 结论	23

10.2 总体结论	24

10.3 建议	24

附件：

附件1  三同时登记表

附件2  湖南省环境保护厅《关于湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目环境影响报告书的批复》

附件3  湖南省环境保护厅《关于湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目变更环境影响说明批复的函》

附件4  长沙市环境保护局《关于湘北威尔曼制药股份有限公司系列项目环境影响评价执行标准的复函》

附件5  突发环境事件应急预案备案登记表

附件6  危险废物处置相关资料

附件7  臭气浓度委托检测报告

附件8  废水委托检测报告

附件9  浏阳市环境保护局浏阳经济技术开发区分局证明材料

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   厂区平面布置及监测布点图

附图3   相关照片

# 1. 前言

湘北威尔曼制药股份有限公司于2000年在长沙国家生物产业基地内征地120亩,经过几年的开发建设，到2010年共建设了一、二、三、四期工程。2011年，为适应市场的发展，公司决定在原有厂区新建“冻干粉针生产线”、“一般粉针生产线”、“标准化仓库”，并对现有“注射用青霉素粉针剂车间”、“小容量注射剂与冻干粉针剂车间”、“口服固体制剂车间”，对“头孢固体制剂车间”进行技术改造；在新增厂区内新建“头孢粉针生产线两条”、“青霉素粉针生产线一条”、“原料研发及中试基地”和“质量控制中心”。本项目建设内容为新增厂区内新建“头孢粉针生产线两条”、“青霉素粉针生产线一条”、“原料研发及中试基地”和“质量控制中心”工程（原厂区建设内容不在本项目环评范围内，另有环评）。

2015年，根据医药市场变化等情况，湘北威尔曼制药股份有限公司决定将头孢生产线生产规模缩减为0.5亿支/年，青霉素生产线生产规模不变；头孢、青霉素生产车间建设平面布局在东厂区内进行调整；研发中式基地规模不变，在原东厂区西北面废弃厂房中建设，不新建厂房；质控中心调整在原有东厂区内办公楼内建设，不新建厂房；污水处理池处理工艺及位置进行调整。

湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目于2011年3月由湖南省环境保护科学研究院完成环评报告书，2011年3月20日由湖南省环境保护厅以湘环评[2011]61号文予以批复。2015年2月由湖南省环境保护科学研究院完成项目变更的环境影响补充说明，2015年2月2日由湖南省环境保护厅以湘环评函[2015]8号文予以批复。项目已建成并投入试运行，工程配套环保设施运行正常，具备验收监测条件。

根据国家及省级建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，受湘北威尔曼制药股份有限公司委托，湖南省环境监测中心站于2016年1月19～20日对该工程进行了现场监测。根据监测数据和调查情况，编制了本环境保护验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发[1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月。

（7）原湖南省环境保护局湘环发[2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）湖南省环境保护科学研究院《湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目环境影响报告书》，2011年3月。

（9）湖南省环境保护厅湘环评[ 2011]61号《关于湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目环境影响报告书的批复》，2011年3月。

（10）湖南省环境保护厅湘环评函[2015]8号《关于湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目变更环境影响说明批复的函》，2015年2月。

# 3. 工程概况

## 3.1 工程基本情况

本项目位于长沙国家生物产业基地东南角，所属用地为二类工业用地，东面为绿之韵，南面为319国道，西面为九典制药有限公司，北面为东润万象城。

公司原计划投资5．85亿元，主要建设内容为：在新厂区东北面新建两层注射用头孢菌素粉针剂车间，占地面积7920m2，年产注射用头孢菌素粉针剂2亿支；在新厂区西北面新建一层注射用青霉素粉针剂生产线，占地面积8000m2，年产青霉素粉针剂1亿支；新建原料研发及中试基地及一栋占地1500m2的6层质量控制中心。

根据医药市场变化等情况，公司对原项目环评申报的建设内容进行部分调整，主要变更内容有：①头孢车间占地面积由原设计7920m2调整至4022.2m2，建筑面积调整为8168m2，减少一条生产线，生产规模变更为0.5亿支/年；②青霉素车间调整至东厂区西南面建设，占地面积由原设计8000m2调整至6266.86m2，建筑层数变更为两层，总建筑面积调整为13084m2；③研发中试基地由独立新建变更为利用现有东厂区内西北面废弃厂房进行改造，建筑面积2309.47m2；④污水厂内处理工艺由沉淀变更为“厌氧+好氧+沉淀”处理；⑤项目质控中心建设方式由原独立新建改为利用东厂区内东南面废弃办公楼进行改建，总建筑面积为2856m2。项目变更后总投资1.5亿元，基本情况见表3-1，主要环保措施情况见表3-2。

表3-1  项目基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 |
| 4 | 开工建设时间 | 2012年7月 |
| 5 | 项目地址 | 长沙国家生物产业基地 |
| 6 | 建设规模 | 注射用头孢粉针剂生产规模为5000万支/年；注射用青霉素粉针剂生产规模为1亿支/年 |
| 7 | 工程主要建设内容 | 注射用头孢粉针剂生产线、注射用青霉素粉针剂生产线、原料研发及中试基地、质量控制中心 |
| 8 | 投资情况 | 工程总投资1.5亿元人民币，其中环保投资540万元，占总投资3.6% |
| 9 | 环评情况 | 2011年3月由湖南省环境保护科学研究院完成环境影响报告书，2011年3月20日湖南省环境保护厅湘环评[2011]61号文批复。2015年2月由湖南省环境保护科学研究院完成变更环境影响说明，2015年2月2日湖南省环境保护厅湘环评函[2015]8号文批复。 |
| 10 | 工程纳污水体 | 进入开发区污水处理厂处理，后排放至捞刀河 |
| 11 | 年工作时间 | 年工作300天，年生产小时为2400小时。 |

表3-2  主要环保措施情况表

| 类别 | 主要措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气处理 | 空气压缩机及其系统、组合式空调机组、废粉收集装置 | 310 |
| 废水处理 | 各车间及车间外废水各类泵、收集管网；污水处理站规模：20m3/h，工艺：“厌氧—好氧—沉淀”。 | 100 |
| 噪声防治 | 厂内强噪声设备采取减振、消声或隔声措施 | 30 |
| 绿化 | 利用装置区空地、道路两旁进行绿化 | 100 |
| 备注：此表由企业提供 |  |  |

## 3.2 工程主要原辅材料

工程主要原辅料消耗见表3-3。

表3-3 主要原辅材物料消耗

|  | 序号 | 名称 (注射用) | 规格 (g/支) | 包装方式 (西林瓶) | 产量/年 (万支) | 原辅料消耗(t/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 头 孢 粉 针 | 1 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 1.5 | 15ml | 1000 | 15 |
|  | 2 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 2.25 | 15ml | 1000 | 22.5 |
|  | 3 | 头孢噻肟钠 | 3.0 | 15ml | 1000 | 30 |
|  | 4 | 头孢噻肟钠 | 2.0 | 10ml | 1000 | 20 |
|  | 5 | 头孢噻肟钠 | 1.0 | 8ml | 1000 | 10 |
|  | 总计 |  |  |  | 5000万支 | 97.5 |
| 青 霉 素 粉 针 | 1 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 0.75 | 15ml | 2800 | 21 |
|  | 2 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.5 | 15ml | 3500 | 52.5 |
|  | 3 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 3.0 | 15ml | 2000 | 60 |
|  | 4 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25 | 15ml | 1000 | 22.5 |
|  | 5 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 3.375 | 20ml | 700 | 23.6 |
|  | 总计 |  |  |  | 1亿支 | 179.6 |
| 备注：此表由企业提供 |  |  |  |  |  |  |

## 3.3 生产工艺简介

一、头孢粉针及青霉素粉针生产线

注射用头孢粉针剂与注射用青霉素粉针剂工艺流程相同，具体如下：

1、胶塞的洗涤、烘干、消毒。经检验合格的丁基抗生素胶塞在脱去外包装后，内包装用75%酒精擦洗，经专用物料通道经臭氧灭菌后传入洗塞间。脱去内包装，将胶塞倒入洗塞机，按全自动胶塞清洗机标准操作规程洗涤和检验。

2、铝盖的消毒。领取检验合格的该品种所使用的抗生素铝塑组合盖，脱去外包装，内包装用75%酒精擦洗，经专用的物料通道传入臭氧消毒室，用专用容器摊开，置臭氧消毒柜中消毒45分钟。备用。

3、西林瓶的洗涤、烘干、消毒：将西林瓶脱去内外包装后装入盘中，经粗洗瓶超声波振荡15秒，纯化水、压缩空气交替冲洗各三次，粗洗瓶水压控制≥0.3MPa，气压控制≥0.3MPa。每次各3秒。至精洗瓶超声波振荡15秒，注射用水(水温≥65℃)、压缩空气交替冲洗各三次，精洗瓶水压控制≥0.3MPa，气压控制≥0.3MPa。每次各3秒。进入隧道烘箱，隧道烘箱预热段设置温度250℃，高温段设置温度350℃，冷却段设置温度100℃，高温段温度低于346℃时，应停止网带，待温度升高至350℃时，方可开启网带，调节网带速度不应大于0.2m/分钟，调节前后层流压差应大于10pa，西林瓶经隧道烘箱烘干、消毒后进入分装间百级区。

4、混粉。

（1）原料的传递：车间专管员必须提前将生产所需的原料按生产指令指定的品名、编号、数量及时传入原料存放区。传递时先脱去外包装，内包装用75%酒精擦拭后将原料放入臭氧室，开启臭氧消毒30分钟后即可传人控制区。

（2）将混粉锅先用注射用水冲洗15分钟，用75%乙醇浸泡运转15分钟消毒，晾干后备用。使用的桶、勺子等工具需经180℃二小时干热灭菌处理后使用。

（3）生产管理人员根据生产品种比例及原料的含量计算出每锅原料的使用量下达混粉指令单，混粉人员须按照混粉指令单双人核对原料的品名、编号、数量无误后，进行称量，将原料倒入混粉锅，设定混粉转速参数45、混合时间大于2小时。每锅最大混粉量≤180公斤。

（4）每锅混合结束后，取样送检。将混好的原料分装于原料桶中密封，贴上标签、写明品名、混粉编号、数量，送暂存间保存，待检验合格后准许使用。

5、分装。分装人员在调节好分装机、确认环境温湿度符合要求、其它联动及辅助设施正常并做好清洁后方可将胶塞、原料倒入斗内开机分装。（原料在倒入料斗前必须再次核对生产指令）。分装时必须按照指令调整装量，待装量基本稳定后可每隔15分钟复核一次装量。

生产中因漏粉、破瓶及药粉在非百级区域的暴露等原因所产生的药粉均只能作为废粉，不得再用，并应专桶存放，下班后交质量管理员处理。废粉应统计重量，记入原始记录。

6、轧盖、灯检。调整好轧盖机，领取已消毒的铝塑组合盖，核对铝盖颜色无误后方可投入轧盖。所压盖须松紧适度，包边均匀。车间质量检查员须对轧盖松紧度进行检查，以用三手指捏盖，适当用力旋转盖子不松动为宜。

灯检员须观察每一瓶流过的产品，挑出不合格的药品（包括破瓶、漏轧、歪轧、瓶内有异物等）。

7、包装。按生产指令领取标签、说明书、包装小盒、（封口贴）和大纸箱。检查文字、尺寸是否有误，或混有别的标示材料，有以上缺陷者不能使用。其余如有少许受污、残缺，色泽有异等缺陷者须挑选使用。每批使用的标签必须在包装记录中留下样张。标签、说明书的报废按有关程序进行。废品的处理按有关程序进行。

已轧盖的药品经灯检合格后可以贴上标签，标签必须贴正，上下适当。已贴标签的药品按要求装盒、装箱、加装箱单、塑封、打包成箱后入库待检，并挂状态标志。

8、抽检。每批药品必须按要求进行抽样检验，抽样量一般为3倍检验量，必要时可重新加倍抽样。需重点留样的产品，由化验室出具重点留样抽样单，标明抽样品种、规格、批号、数量和抽样原因。抽样检验合格后，由质量部出具合格报告单，该批产品才视为成品。并更换状态标志。

9、成品的入库贮藏。包装成型并经检验合格的成品须填写成品入库单，仓库保管员根据入库单上的品名、规格、批号、数量核对无误后定位保存，并建立相应帐、卡和悬挂状态标志，成品的贮藏须按各药品贮藏项下的条件贮藏。

生产工艺流程见图3-1。

西林瓶

原料（1）

胶 塞

铝 盖

质量控制

质量控制

质量控制

质量控制

整 理

去外包装

去外包装

去外包装

紫外传送

内包装消毒液擦拭

红外线加热干燥

百级垂直层流冷却

内包装消毒液擦拭

内包装消毒液擦拭

洗  涤

质量控制

消  毒

真空干燥

质量控制

消  毒

轧   盖

分装、加塞

包 装

灯检,贴签

抽  检

成  品

原料（2）

质量控制

去外包装

内包装消毒液擦拭

按处方混合

质量控制

超声波洗

百级区

万级区

紫外传送

紫外传送

紫外传送

紫外传送

▲■

●

■

■

■

■

●

■

■

▲★

▲

●

● 废气  ▲ 废水 ■固废 ★噪声

★

图3-1 生产工艺流程与产排污节点图

- 二、质量控制中心

- 工艺流程简述：

- 合格供应商选择→原辅料、包装材料质量控制→生产过程的质量保证→中间产品质量控制→成品质量控制→成品放行控制→产品售后质量跟踪服务

- 三、原料研发及中试基地

- 原料研发：主要用于公司正在开发或将要开发的各种产品用原料的稳定性研究，质量比对；混合制剂的配伍及配伍后理化性质的变化。此外包括对现有及将要开发的冻干制剂、水针制剂、固体制剂和无菌粉针剂的工艺路线的改革和探索以及生产工艺对产品稳定性的影响等。

- 中试基地：主要用于上述研发后的工艺放大，证明研发结果的可行性，为生产和产品申报提供可行性及相关的数据。

## 3.4 主要污染源及其治理设施

3.4.1 废气污染物排放及其控制措施

该项目废气主要是头孢粉针、青霉素粉针生产线产生无组织排放的颗粒物、污水处理站无组织排放的臭气等。废气污染物排放及其控制措施详见表3-4。

表3-4 废气污染物排放及其控制措施

| 污染源 | 主要污染物 | 排放方式 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产线无组织废气 | 颗粒物 | 无组织排放 | 生产线车间密闭 |
| 污水处理站无组织废气 | 臭气浓度 | 无组织排放 | 污水处理站主体工程位于地下，密闭 |

3.4.2 废水污染物排放及其控制措施

项目废水主要有实验室废水、清洗西林瓶、胶塞及部分洁净设备的废水、冲洗绿化水、生活污水。废水污染物排放及其控制措施见表3-5。

表3-5  废水污染物排放及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 控 制 措 施 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室一般清洗废水 | 厂区污水处理站处理（含重金属废液及高浓度有机废液单独收集后作为危险废物处置） | 悬浮物、化学需氧量等 | 经区域管网进入长沙国家生物产业基地污水处理厂处理 |
| 2 | 清洗废水 | 厂区污水处理站处理 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类等 |  |
| 3 | 绿化废水 |  | 悬浮物、化学需氧量等 |  |
| 4 | 生活污水 |  | 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等 |  |

3.4.3 固体废物

项目产生的固废主要有西林瓶及胶塞损坏产生的废弃物，原料废弃包装袋，生产过程中产生的废原药粉，生活垃圾，实验室产生的重金属废液、有机废液、废试剂。废西林瓶、铝盖、胶塞由生产厂家回收利用；原料废弃包装袋由资源回收部门回收利用；废原药粉经桶装收集后交原药供应商回收处理；废活性炭、废过滤膜及生活垃圾送浏阳市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。实验室产生的重金属废液、有机废液、废试剂为危险废物，送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。具体情况见表3-6。

表3-6  固体废物排放及其控制措施

| 序号 | 名称 | 产生量，t/a | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西林瓶 | 200万支/年 | 由生产厂家回收利用 |
| 2 | 铝塑组合盖 | 200万支/年 |  |
| 3 | 胶塞 | 200万支/年 |  |
| 4 | 原料废弃包装袋 | 6 | 由资源回收部门回收利用 |
| 5 | 废原药粉 | 0.1 | 交原药供应商回收处理 |
| 6 | 废活性炭、废过滤膜 | 0.003 | 经基地统一收集后送浏阳市生活垃圾填埋场卫生填埋处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 121.5 |  |
| 8 | 实验室重金属废液、有机废液、废试剂 | 0.2 | 送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置 |

3.5.4噪声

工程噪声主要来自于轧盖机、压缩机等机械设备。在满足生产工艺要求的前提下，在设备选型时选用低噪声设备，在使用过程中注重设备的维护和保养，以降低设备运转噪声。针对固定噪声源高噪声设备，对高噪声设备基础进行隔振减振处理。

# 4. 环评主要结论及环评批复

## 4.1 环评主要结论与建议

4.1.1 环评主要结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，清洁生产水平符合国内先进水平。在建设过程中落实环评中提出的各种环保措施的前提下，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

4.1.2 环评建议

⑴、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转和监督管理。保证总量控制和达标排放的贯彻实施；加强环保投资和环保管理，确保废水、废气处理设施的正常运行；认真落实各项环保设施，须经环保主管部门验收合格后方能进行生产。

⑵、建设单位必须严格按照本评价提出的环保措施开展项目建设。在项目投产后，要加强对各生产及环保设施的日常管理与维护，使这些设施能够正常运行，确保治理效果，实现污染物的达标排放。

⑶、建设方须加强厂区固体废物的管理，特别对于废液，严格各危险废物的收集、转运与厂区临时贮存等过程的控制，确保转运和暂存安全，避免风险事故发生。

⑷、建设方须强化厂区危险化学品的运输、贮存、使用管理，确保安全运行，对于泄漏或消防产生的废液（水）统一收集至厂区消防尾水池内（兼做事故池用），处理后外排，禁止直接外排。

⑸、建议公司在生产过程中开展清洁生产审核并建立环境管理体系，从而提高资源利用效率、实行工业污染的全过程控制，实现可持续发展。

## 4.2 批复要求

湖南省环境保护厅环评批复详见附件2，变更环境影响说明批复详见附件3。

# 5. 验收监测评价标准

根据长沙市环境保护局《关于湘北威尔曼制药股份有限公司系列项目环境影响评价执行标准的复函》及环评批复，本次验收监测结果的执行标准如下：

## 5.1 废水验收执行标准

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，具体标准限值见表5-1。

表5-1  废水监测执行标准       单位：mg/L  pH无量纲

| 污染物名称 | 执行标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准 |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 氨氮 | / |  |
| 五日生化需氧量 | 300 |  |
| 石油类 | 20 |  |
| 动植物油 | 100 |  |
| 磷酸盐 | / |  |
| 硫化物 | 1.0 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 20 |  |

## 5.2 废气验收执行标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中表2标准，具体标准限值见表5-2。

表5-2   废气监测执行标准

| 污染源 | 污染 因子 | 标准限值 （mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）无组织排放标准 |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准 |

## 5.3厂界噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见表5-3。

表5-3  厂界噪声评价标准      等效声级：Leq[dB（A）]

| 类 别 | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测期间的工况要求

验收监测期间，已建工程生产负荷须达到设计指标的75%以上。

## 6.2 废气监测内容

废气监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1   废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界无组织监控点 | ○1、○2、○3、○4 | 颗粒物 | 连续监测2天，每天3次 |
| 2 | 污水处理厂下风向及北厂界 | ○5、○6 | 臭气浓度 | 3次 |

## 6.3 废水监测内容

废水监测内容见表6-2，监测点位见附图2。

表6-2    废水监测内容

| 序号 | 监测点名称 | 点位编号 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室废水排口 | ★1 | 总铬、总铅、总汞、总砷 | 3次/工况，2工况 |
| 2 | 厂区废水总排口 | ★2 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油类、磷酸盐、硫化物、阴离子表面活性剂、总铬、总铅、总汞、总砷 | 3次/工况，2工况 |

## 6.4 噪声监测内容

厂界噪声布设监测点位4个，具体监测内容见表6-3，,监测点位见附图2。

表6-3   噪声监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界周边东、南、西、北 | ▲1、▲2、▲3、▲4 | 厂界噪声 | 每天昼、夜各监测一次，连续两天 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

质控结果见表7-1。

表7-1 平行样控制结果表

| 监测项目 | 样品监测值（mg/L） | 平行样测定值（mg/L） | 相对偏差 （%） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.232 | 0.230 | 0.43 | 是 |
| 化学需氧量 | 211 | 209 | 0.48 | 是 |

## 7.2 监测分析方法

分析方法首选国家或行业标准分析方法，当国家或行业标准分析方法不能满足要求时参考《空气和废气监测分析方法》（第四版）和《水和废水监测分析方法》（第四版），分析方法详见表7-2。

表7-2  监测分析方法

| 类别 | 污染物 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 | / |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-89 | 5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | GB11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 硫化物 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 | 0.05mg/L |
| 噪声 | 噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | / |

# 8. 监测结果与评价

湖南省环境监测中心站于2016年1月19～20日对该工程进行了现场监测。

## 8.1验收监测期间的工况监督

监测期间，工程生产设施运行正常，全厂生产工况见表8-1，生产负荷均达到设计生产能力75%以上，符合验收监测要求。

表8-1 验收工程生产工况一览表

| 监测日期 | 车间 | 实际运行负荷 | 设计生产负荷 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.1.19 | 头孢车间 | 15.2 | 16.6万支/天 | 91.6 |
| 2016.1.20 |  | 15.0 |  | 90.4 |
| 2016.1.19 | 青霉素车间 | 31.2 | 33.3万支/天 | 93.7 |
| 2016.1.20 |  | 30.6 |  | 91.9 |

## 8.2废气监测结果及评价

8.2.1 无组织废气监测结果

无组织废气监测期间气象参数见表8-2，无组织废气监测结果详见表8-3。监测点位布设情况见附图2。

表8-2  无组织废气监测期间气象参数

| 监测日期 | 时间 | 天气 | 风向（度） | 风速(m/s) | 气温(℃) | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月19日 | 10时 | 晴 | 347 | 0.5 | 4 | 101.5 |
|  | 11时 | 晴 | 339 | 0.3 | 5 | 102.1 |
|  | 12时 | 晴 | 341 | 0.5 | 5 | 101.5 |
| 1月20日 | 10时 | 晴 | 343 | 0.3 | 4 | 101.3 |
|  | 11时 | 晴 | 342 | 0.3 | 5 | 101.2 |
|  | 12时 | 晴 | 342 | 0.5 | 5 | 101.5 |

表8-3  无组织废气监测结果           单位：mg/m3

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 评价 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 |  |  | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | 厂界东面 | 1月19日 | 0.093 | 0.140 | 0.070 | 0.140 | 1.0 | 是 |
|  |  | 1月20日 | 0.118 | 0.094 | 0.117 | 0.118 |  | 是 |
|  | 厂界南面 | 1月19日 | 0.136 | 0.068 | 0.091 | 0.136 |  | 是 |
|  |  | 1月20日 | 0.182 | 0.114 | 0.114 | 0.182 |  | 是 |
|  | 厂界西面 | 1月19日 | 0.113 | 0.158 | 0.113 | 0.158 |  | 是 |
|  |  | 1月20日 | 0.158 | 0.068 | 0.090 | 0.158 |  | 是 |
|  | 厂界北面 | 1月19日 | 0.047 | 0.070 | 0.094 | 0.094 |  | 是 |
|  |  | 1月20日 | 0.070 | 0.094 | 0.164 | 0.164 |  | 是 |
| 臭气浓度（无量纲） | 污水处理站北面 | 1月20日 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 20 | 是 |
|  | 下风向 | 1月20日 | 12 | 13 | 11 | 13 |  | 是 |
| 备注：臭气浓度监测数据由湖南中诚环境监测技术有限公司提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度为0.182mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。污水处理站北面及下风向监测点位中臭气浓度的最大监控浓度为13，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

## 8.3 废水监测结果及评价

根据验收会议要求，重金属废液虽然单独收集作为危险废物处置，但冲洗废水中可能含有重金属污染物，故委托浏阳市环境保护监测站于3月14~15日对实验室排放口及厂区总排口中重金属污染物进行了补充监测。项目废水监测结果见表8-4及表8-5。监测点位布设情况见附图2。

表8-4  总排口废水监测结果  单位：mg/L，pH值无量纲

| 监测 因子 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| pH值 | 2016.1.19 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8～7.0 | 6～9 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.8～7.0 |  |  |
| 悬浮物 | 2016.1.19 | 21 | 21 | 24 | 22 | 400 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 14 | 31 | 20 | 22 |  |  |
| 化学需氧量 | 2016.1.19 | 194 | 197 | 199 | 197 | 500 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 212 | 217 | 211 | 213 |  |  |
| 五日生化需氧量 | 2016.1.19 | 75.4 | 70.6 | 73.4 | 73.1 | 300 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 70.2 | 73.0 | 74.4 | 72.5 |  |  |
| 氨氮 | 2016.1.19 | 0.175 | 0.234 | 0.214 | 0.208 | / | / |
|  | 2016.1.20 | 0.225 | 0.232 | 0.230 | 0.229 |  |  |
| 石油类 | 2016.1.19 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 20 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |  |  |
| 动植物油 | 2016.1.19 | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 100 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.21 |  |  |
| 磷酸盐 | 2016.1.19 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 0.33 | / | / |
|  | 2016.1.20 | 0.031 | 0.036 | 0.034 | 0.34 |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 2016.1.19 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 2.0 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |  |  |
| 硫化物 | 2016.1.19 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1.0 | 是 |
|  | 2016.1.20 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |  |  |

注：L表示低于方法检出限，L前数值表示检出限。

表8-5  废水补充监测结果             单位：mg/L

| 监测 | 监测 | 监测 | 监测结果 |  |  |  | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 因子 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 实验室废水排放口 ★1 | 总铬 | 3月14日 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 | 是 |
|  | 总铅 | 3月14日 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 是 |
|  | 总砷 | 3月14日 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.5 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.5 | 是 |
|  | 总汞 | 3月14日 | 0.00070 | 0.00048 | 0.00076 | 0.00065 | 0.05 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.00046 | 0.00034 | 0.00056 | 0.00045 | 0.05 | 是 |
| 厂区总排放口★2 | 总铬 | 3月14日 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 | 是 |
|  | 总铅 | 3月14日 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | 是 |
|  | 总砷 | 3月14日 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.5 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.5 | 是 |
|  | 总汞 | 3月14日 | 0.00042 | 0.00059 | 0.00076 | 0.00059 | 0.05 | 是 |
|  |  | 3月15日 | 0.00023 | 0.00031 | 0.00041 | 0.00032 | 0.05 | 是 |

注：此表数据由浏阳市环境保护监测站提供。L表示低于方法检出限，L前数值表示检出限。

监测结果表明：监测期间，实验室排放口及厂区总排口废水中总铬、总铅、总砷、总汞日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1标准限值要求。总排口废水中pH范围值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化物日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

## 8.4 噪声监测结果与评价

噪声监测结果与评价见表8-6。噪声点位布设情况见附图2。

表8-6  噪声监测结果与评价　       单位：等效声级〔dB(A)〕

| 点位 类型 | 监测 点位 | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 19日 | 1月 20日 | 标准限值 | 是否达标 | 1月 19日 | 1月 20日 | 标准限值 | 是否达标 |
| 厂界 噪声 | 东厂界▲1 | 52.7 | 54.1 | 65 | 是 | 47.5 | 47.1 | 55 | 是 |
|  | 南厂界▲2 | 55.4 | 52.6 | 65 | 是 | 48.2 | 48.4 | 55 | 是 |
|  | 西厂界▲3 | 54.4 | 52.0 | 65 | 是 | 47.4 | 46.5 | 55 | 是 |
|  | 北厂界▲4 | 51.2 | 52.5 | 65 | 是 | 48.4 | 48.9 | 55 | 是 |

监测结果表明：监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼间、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中3类标准限值要求。

# 9. 环境管理检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

工程依据国家有关环保政策要求，在主体工程建设期间，生产配套的环境保护设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求执行“三同时”制度。验收监测期间，主体工程和生产配套的环保设施运行正常。

## 9.2 环境保护管理制度及其执行情况

公司环保工作由公司副总经理主管，并有专门环保技术人员负责日常的环保管理，制定了一系列环保制度。公司已编制突发环境事件应急预案并在环保部门备案。

## 9.3 环评批复落实情况

表9-1   环评批复与实际落实情况对照表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司拟投资5．85亿元，在位于长沙国家生物产业基地(原浏阳生物医药园)的公司新厂区内建设注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目。项目主要建设内容为：在新厂区东北面新建两层注射用头孢菌素粉针剂车间，占地面积7920m2，年产注射用头孢菌素粉针剂2亿支；在新厂区西北面新建一层注射用青霉素粉针剂生产线，占地面积8000m2，年产青霉素粉针剂1亿支；新建原料研发及中试基地及一栋占地1500m2的6层质量控制中心。 | 项目已建成，建设变更情况见变更环境影响说明批复。 |
| 2 | 项目排水实施雨污分流，污污分流，规范化设置排污口。项目纯水制备废水、洗瓶废水及经化粪池预处理后的生活污水从厂区总排口排入基地排水管网；实验室单独设置废水收集处理系统，对其中含重金属废水必须经预处理确保其中一类污染物达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)表1中最高允许排放浓度后，与厂区其它废水一并经基地管网进入基地污水处理厂深度处理达标。 | 项目排水实施雨污分流，污污分流，规范化设置排污口。项目纯水制备废水、洗瓶废水及经化粪池预处理后的生活污水经厂内污水处理站处理后从厂区总排口排入基地排水管网；实验室外排废水中监测的一类污染物达标，厂区总排口废水中各项污染物浓度符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)表4中的三级标准限值要求。 |
| 3 | 做好工程大气污染防治。工程不得自建燃煤设施，杜绝燃煤型大气污染；加强生产管理，减少分装、烘干等工序原药粉料泄漏量，确保外排工艺废气全面满足《大气污染物综合排放标准))(GB 16297—1996)中表2标准要求。 | 未建燃煤设施。厂房封闭，分装、烘干等工序原药粉料无组织排放经通风系统收集处理后排放。 |
| 4 | 加强固废污染管理，落实固体废物的分类收集、安全处置要求。厂内应规范建设危废暂存库和一般固废暂存库，质控中心及原料研发与中试基地实验产生的少量高浓度有机废液、实验室废水处理过程中产生的重金属沉淀渣及废试剂等危废在厂区内按《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597—2001)的要求分类集中暂存，定期送有资质的危险废物处置单位处理；生产过程中产生的废原药粉经桶装收集后交由原药供应商回收处理；西林瓶、安瓿瓶及胶塞损坏产生的固体废物及废包装袋外售回收利用；纯水制备产生的废活性碳、废过滤膜与生活垃圾一并由环卫部门收集后送浏阳市生活垃圾填埋场填埋处置。 | 生产过程中产生的废原药粉经桶装收集后交由原药供应商回收处理；西林瓶、安瓿瓶及胶塞损坏产生的固体废物及废包装袋外售回收利用；纯水制备产生的废活性碳、废过滤膜与生活垃圾一并由环卫部门收集后送浏阳市生活垃圾填埋场填埋处置。质控中心及原料研发与中试基地实验产生的少量高浓度有机废液、实验室含重金属废水及废试剂等危废厂区内暂存后送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。 |
| 5 | 合理进行工艺布局，对压缩机、离心机、粉碎机、各种机泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区标准要求。 | 合理进行工艺布局，对压缩机、离心机、粉碎机、各种机泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪减震措施，厂界噪声达标。 |
| 6 | 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理和清洁生产管理，采用先进工艺设备、自控系统等减少生产物耗能耗；按环评要求制定风险防范措施，按规范建设专用危险品库房，防范乙醇、甲醛等化学品发生泄漏等事故性环境风险排放。 | 公司设环保专职管理人员一名，由一名副总分管，建有环境管理制度，采用先进工艺设备、自控系统；应急预案已备案。 |

表9-2 变更环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在工程筹建过程中，根据医药市场变化等情况，公司拟对原项目环评申报的建设内容进行部分调整，主要变更内容有：①头孢车间占地面积由原设计7920m2调整至4022.2m2，建筑面积调整为8168m2，减少一条生产线，生产规模变更为0.5亿支/年；②青霉素车间调整至东厂区西南面建设，占地面积由原设计8000m2调整至6266.86m2,建筑层数变更为两层，总建筑面积调整为13084m2;③研发中试基地由独立新建变更为利用现有东厂区内西北面废弃厂房进行改造，建筑面积2309.47m2;④污水厂内处理工艺由沉淀变更为“厌氧+好氧+沉淀”处理；⑤项目改为分期建设，第二期建设质控中心，且其建设方式由原独立新建改为利用东厂区内东南面废弃办公楼进行改建，总建筑面积为2856m2。 | 项目已按变更后的建设内容建成，一二期均已建好。 |
| 2 | （一）原料研发和中试基地不得进行规模化的合成制药生产。 （二）优化厂区污水处理站工艺设计，优化其运营管理，确保厂区外排废水稳定达标。 （三）工程分期建成后，按环评及变更说明提出的竣工验收内容要求进行分期验收，经验收合格后方可正式投产运营。 | 原料研发和中试基地不进行规模化的合成制药生产。优化了厂区污水处理站处理工艺。项目一二期均已建好。 |

## 9.4 固体废物处置情况

废西林瓶、铝盖、胶塞由生产厂家回收利用；原料废弃包装袋由资源回收部门回收利用；废原药粉经桶装收集后交原药供应商回收处理；废活性炭、废过滤膜及生活垃圾送浏阳市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。实验室产生的重金属废液、有机废液、废试剂为危险废物，送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。

# 10. 结论及建议

## 10.1 结论

10.1.1 “三同时”执行情况

湘北威尔曼制药股份有限公司注射用头孢粉针剂工程项目、注射用青霉素粉针剂工程项目、原料研发及中试基地工程项目、质量控制中心工程项目在主体工程设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

10.1.2污染物排放监测结果

（1）废气

监测期间，厂界4个无组织排放废气监测点位中颗粒物的最大监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值要求。污水处理站北面及下风向监测点位中臭气浓度的最大监控浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

（2）废水

监测期间，实验室排放口及厂区总排口废水中总铬、总铅、总砷、总汞日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1标准限值要求。总排口废水中pH范围值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化物日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

（3）噪声

监测期间，厂界东、南、西、北噪声监测点位中昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中3类标准限值要求。

（4）固废

废西林瓶、铝盖、胶塞由生产厂家回收利用；原料废弃包装袋由资源回收部门回收利用；废原药粉经桶装收集后交原药供应商回收处理；废活性炭、废过滤膜及生活垃圾送浏阳市生活垃圾填埋场卫生填埋处置。实验室产生的重金属废液、有机废液、废试剂为危险废物，送湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。

10.1.3环境管理检查情况

项目执行了建设项目环境保护的管理规定，落实了环评审批意见的要求，制定了环保管理制度，突发环境事件应急预案已备案。

## 10.2 总体结论

验收监测期间该项目排放废气、废水和噪声均达到国家有关环保标准，固体废物得到妥善处置，环评批复要求落实到位。

## 10.3 建议

1、进一步加强污染防治设施管理，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环境风险防范制度，防止风险事故发生。