| 湘环评辐表〔2016〕16号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于长沙市星城～树木岭双回220kV线路工程环境影响报告表的批复

国网湖南省电力公司:

你公司关于申请审批《长沙市星城～树木岭双回220kV线路工程环境影响报告表》的请示函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

本项目主要内容为将现有的220kV云树线云田500kV变电站侧改入星城500kV变电站，形成220kV星树Ⅰ线，原云树线停运；将现有的220kV星树Ⅱ线未沿道路架设的部分进行迁改，与220kV星树Ⅰ线合建；最终形成220kV星树双回线路。新建线路路径长度4km，其中双回架空线路长1.3km，电缆线路长2.7 km。

本项目利用部分已有线路及走廊，再新建双回路架空和电缆线路，形成220kV星树双回线路。

利旧线路走廊为：在星城500kV变电站侧建有双回架空线路（长7.475km，仅星树线单边运行）；自劳动东路电缆起点至树木岭变段已有双回电缆线路（长2.1km）和双回架空线路（1.4km），目前运行名分别为星树线和云树线。

新建线路走廊：本次从黄兴镇劳动东路旁附近的星树线22#双回路分支塔架设双回架空线路，沿劳动东路北侧向西走线，跨过浏阳河后至电缆终端塔由架空改为电缆敷设（电缆隧道由市政建设部门规划建设，不纳入本次环评范围），然后沿着劳动东路向西走线，与原劳动东路电缆进线对接。

迁改线路走廊：在运的星城～树木岭Ⅱ回线路自星树II线#22塔至京港澳辅道电缆终端站段迁至本次新建线路走廊，新建线路完成后，原线路做拆除处理。

项目总投资5606万元，其中环保投资16万元。建设地点位于长沙市雨花区黎托乡和长沙县黄兴镇。

湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电线路工程的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及长沙市环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、新建架空线路严格按照《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233～2014）进行施工，在人群活动密集区域应适当抬高导线对地距离，降低线路运行期对人群的影响。架空线路一般不得跨越居民民房，特殊情况需要跨越居民民房时，须告知户主并适当提高导线与房屋间的垂直距离，减少对居民的影响；确保工程区域的电磁环境在国家有关规定范围以内。线路走廊内应避免建设学校、医院和幼儿园等环境敏感目标和易燃物堆置场所。

2、本工程新建架空线路跨越的浏阳河段为六级航道，尽量抬高线路跨越净空高度。严禁在线下垂钓等。

3、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好塔基及临时占地生态恢复工作。

4、在杆塔上悬挂“高压危险、禁止攀爬”等警示标志，防止意外事故发生。加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

5、本项目由长沙市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年3月31日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |