| 湘环评辐表〔2016〕17号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
中房瑞致小区4#地块幼儿园建设项目电磁
环境影响评价专章的批复

长沙中住兆嘉房地产开发有限公司:

你公司关于申请审批《长沙中住兆嘉房地产开发有限公司中房瑞致小区4#地块幼儿园建设项目电磁环境影响评价专章》的请示函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

中房瑞致小区4#地块幼儿园选址位于芙蓉区人民东路南面，望龙路以西，220kV沙黎线以北。幼儿园总用地面积为5700m2，建筑面积4063m2，全校共设15个班，3层，建筑总高度11.1m，220kV沙黎线与幼儿园建筑物最近水平距离为15.05m、高压线垂直幼儿园最近距离为18.9m。核工业二三〇研究所编制的电磁专章类比、分析拟建项目的工频电场、工频磁场、声环境等均小于国家标准值，依据电磁专章结论及长沙市环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《电磁专章》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、优化幼儿园功能布局，园内窗户安装金属网、靠近输电线路一侧墙体采用实体围墙并对围墙适当加高加厚等措施，确保电磁环境满足相关标准要求。

2、严禁在幼儿园内放风筝等活动。

3、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

4、本项目由长沙市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年3月31日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |