| 湘环评辐表〔2016〕18号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于娄底市中心医院核技术利用改扩建项目
环境影响报告表审批意见

娄底市中心医院:

你医院提交的《娄底市中心医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经认真审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于娄底市长青中街51号，是一所集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的三级甲等医院。本次核技术利用改扩建项目包括新增10台射线装置（2台DSA、2台DR、1台小C臂机、1台移动X射线机、1台G形臂机、1台全景牙片机、1台CT和1台SPECT）,以上设备除DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置;将原综合楼一层改建成核医学用房，拟使用99mTc、131I、89Sr和125I(粒子)，为乙、丙级非密封放射性工作场所。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射事故报告及应急处理制度等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行场所的改扩建，确保工程质量。

2、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故报告及应急处理制度等文件，以增强其针对性和可操作性。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托娄底市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年3月31日

| 抄送： | 娄底市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |