湘环评辐表〔2016〕30号

湖南省环境保护厅
关于桑植县人民医院核技术利用改扩建项目
环境影响报告表审批意见

桑植县人民医院:

你医院提交的《桑植县人民医院核技术利用改扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于桑植县澧源镇朱家台，是一所集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的综合性二级甲等医院。本次核技术利用改扩建项目为拟建6MV直线加速器机房1间，改建DSA机房1间、DR机房1间与CT机房2间。其中直线加速器和DSA为Ⅱ类射线装置，其余均为Ⅲ类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制定了辐射事故预防措施及应急处理预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房、场所的建设，确保工程质量。

2、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

3、做好辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托张家界市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年6月1日

| 抄送： | 张家界市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |