湘环评辐表〔2016〕31号

湖南省环境保护厅
关于娄底市娄星区人民医院核技术利用
扩建项目环境影响报告表审批意见

娄底市娄星区人民医院:

你医院提交的《娄底市娄星区人民医院核技术利用扩建项目影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于娄底市关家脑乐坪西街24号，是一家隶属于娄星区政府的非营利性、综合性二级机构。本次核技术利用扩建项目为新增数字减影血管造影系统（DSA）和DR各1台，分别为Ⅱ、Ⅲ类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制定了辐射事故预防措施及应急处理预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房、场所的建设，确保工程质量。

2、做好辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

3、做好辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证变更手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托娄底市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年6月6日

| 抄送： | 娄底市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |