湘环评辐表〔2016〕33号

湖南省环境保护厅
关于湖南电网湘潭2×300兆乏调相机工程
环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司:

你院《关于申请湖南电网湘潭2×300兆乏调相机工程环境影响报告书》的报告及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、建设内容：

湖南电网湘潭2×300兆乏调相机工程建设地点位于湖南省湘潭市湘潭县射埠镇荷花村与高峰村之间，本期扩建2×300Mvar调相机，配套建设2×360MVA主变压器，本次扩建需在换流站东南侧新征土地。

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院编制的环评报告书结论上述项目建成后的工频电场、工频磁场、声环境等环境指标值满足国家标准限值要求，综合湘潭市环境保护局的预审意见，我厅同意项目在拟选的站址上建设。

二、在工程建设过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、工程建设前期应做好征地、工程拆迁等经济补偿工作。严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，且应给出警示和防护指示标志。

2、调相机应优化合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声符合相关标准要求，防止噪声扰民。

3、站内生活污水经处理后回用于站内绿化，不外排。应严格按照技术规范要求建设相应规模的事故油池,确保主变压器事故状态下的含油废水流入事故油池，防止变压器油对周围环境造成污染。站内废旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位进行妥善处置。

4、加强施工期的环境保护工作，制定科学的施工方案，合理布设施工场地，采取合理的施工方法，严格控制施工期扬尘污染，合理设置弃土、弃渣处置点，实行围挡并进行平整和恢复；站址应进行表层土保护、回用和生态恢复。

5、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、本项目建设之中，需按照环保部环办函（2012）131号文件精神，做好现场环境监理工作，其环境监理报告将作为竣工环境保护验收的重要依据。

三、该项目竣工后，应按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入正式运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将环境影响报告书送至湘潭市环境保护局并接收其日常环境监督检查。

湖南省环境保护厅

2016年6月16日

| 抄送： | 湘潭市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |