湘环评辐表〔2016〕36号

湖南省环境保护厅
关于对衡阳、怀化、邵阳、株洲、
永州、湘潭市2016年第一批输变电工程
环境影响报告表的批复

国网湖南省电力公司:

你公司关于申请审批《衡阳、怀化、邵阳、株洲、永州、湘潭市2016年第一批输变电工程环境影响报告表》的相关材料收悉，经研究，批复如下：

衡阳市2016年第一批输变电工程为：衡阳常宁泉峰110kV输变电工程、衡阳华耀城110kV输变电工程、王家塘110kV输变电工程、幸福110kV输变电工程、常宁坦岭110kV变电站2号主变扩建工程。衡东堰湾110kV变电站2号主变扩建工程、向阳桥110kV主变扩建工程、祁东苏家村110kV变电站1号主变扩建工程及湘祁水电站110千伏送电线路工程9个项目。其中泉峰、华耀城、王家塘、幸福110kV输变电工程以及湘祁水电站110千伏送电线路工程为新建工程，其余均为扩建工程。项目位于衡阳市石鼓区、蒸湘区、常宁市、衡东县、衡南县、祁东县。

怀化沅陵城南（蓝溪）110kV变电站现有1台主变（#1），容量为31.5MVA；本期扩建1台50MVA主变，110kV出线本期维持不变。项目位于怀化市沅陵县。

邵阳市2016年第一批输变电工程为：资洲110kV变电站扩建工程、雷家岭110kV变电站扩建工程、洞口竹市110kV输变电工程、隆回六都寨110kV变电站扩建工程、邵东荷花塘110kV变电站主变改造工程。洞口竹市110kV输变电工程为新建工程，其余均为扩建工程。项目位于邵阳市北塔区、双清区、洞口县、隆回县、邵东县。

株洲市第一批输变电工程为：菖塘110kV输变电工程、攸县菜花坪110kV输变电工程、王家坪220kV主变扩建输变电工程、炎陵沔渡110kV变增容改造工程。其中，菖塘110kV输变电工程、攸县菜花坪110kV输变电工程为新建工程，炎陵沔度110kV变增容改造工程为改扩建工程，王家坪220kV主变扩建输变电工程扩建主变部分为扩建工程，线路部分为新建工程。项目位于株洲市石峰区、攸县、天元区、炎陵县。

永州市2016年第二批输变电工程为：祁阳城西110kV输变电工程、宁远城北110kV输变电工程、江华河路口风电场110kV送出工程和江华冯河110kV输变电工程。项目分别位于永州市祁阳县、宁远县、江华县，均为新建工程。

湘潭市2016年第一批输变电工程为：湘潭学府110kV输变电工程、湘潭聚砂110kV变电站扩建工程共2个项目，其中扩建工程1个，新建工程1个。项目位于湘潭市雨湖区、九华经济开发区。

根据湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，依据环评报告结论及衡阳、怀化、邵阳、株洲、永州、湘潭市环保局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、新建的变电站涉及到城区人群密集区及敏感点需按全户内或半户内方式建设，采用地下电缆出线，做好前期征地、拆迁、青苗补偿等工作。

2、严格按照《110KV～750KV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计架空输电导线对地距离、交叉跨越距离，确保线路周边电磁环境达到相应限值要求。线路尽量避开环境敏感目标，无法避让时，建设方须告知被跨房屋户主并适当提高架设高度。

3、线路穿过林区时，必须采用较小塔型、高塔跨越、加大铁塔档距等有效措施，并选择影响最小区域通过。按照林木自然生长高度设置导线高度，并尽可能的减少建塔数量，减少占地和林木的砍伐，防止破坏生态环境。

4、新建、扩建变电站应优先选用低噪声设备，采取有效的屏蔽和降噪措施，降低噪声对周围环境的影响，确保变电站厂界噪声排放及变电站周边声环境质量达到相应标准要求。

5、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好场界、塔基及临时占地生态恢复工作。

6、新建变电站应严格按照技术规范要求建设相应规模的事故油池,防止非正常情况下造成环境污染。变电站内废旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位进行妥善处置。

7、在杆塔上悬挂警示标志，防止意外事故发生。加大与周边居民沟通协调力度，做好电磁辐射宣传教育工作，依法依规处理项目建设运营过程中产生的环境投诉纠纷问题。

8、工程竣工投入试运行后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定，到我厅办理环保竣工验收手续，经验收合格后，方可投入正式运行。

9、本项目由衡阳、怀化、邵阳、株洲、永州、湘潭市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年6月21日

| 抄送： | 衡阳市环保局，怀化市环保局，邵阳市环保局，株洲市环保局，永州市环保局，湘潭市环保局。 |  |
| --- | --- | --- |