湘环评辐表〔2016〕37号

湖南省环境保护厅
关于中国移动(湖南株洲）数据中心一期工程
项目环境影响报告表的批复

中国移动通信集团湖南有限公司:

你公司《关于申请<中国移动(湖南株洲）数据中心一期工程项目项目环境影响评价报告表>批复的请示》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 中国移动通信集团湖南有限公司投资29192万元在株洲市云龙示范区云田镇菖塘村征地279.32亩建设中国移动（湖南株洲)数据中心一期工程。主要建设内容为2栋数据中心机房、2栋配套制冷机房、1栋维护支撑用房、1栋仓储物流和应急物资库、1座110kV变电站及配套附属设施，总建筑面积为73810m2。项目运营期间利用各类机房为客户提供数据、通信、办公、会议及培训等服务，整个运营过程中只涉及数据的传输和交换，不存在信号发射等辐射源。根据陕西中圣环境科技发展有限公司编制环评报告表分析结论及株洲市环保局预审意见，我厅同意你公司按照环境影响报告表所列项目的性质、规模进行建设。

- 在工程建设过程中，建设单位要全面落实环评报告表中提出的环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、变电站优先选用低噪声设备并合理布局主变位置，确保公众人员可达处电磁环境、噪声等满足相关标准要求。

2、项目食堂应预设专用排油烟通道，配套油烟净化处理设施，运营期餐饮油烟应经净化处理达标后引至屋顶排放；发电机尾气设置专用烟道引至发电机房所在建筑物楼顶达到排放。

3、项目生活污水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池沉淀处理达标后与地面清洁废水一并排入云海大道市政污水管网送至云龙污水处理厂。

4、建立健全环境管理制度，制定柴油储罐风险防范、事故环境应急预案，防范事故对环境产生的危害。对柴油储罐位置进行合理布局并进行安全评价。

5、该项目产生的废旧蓄电池、废油等需按危险废物相关管理规定进行处置，不得擅自处理；产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理；餐饮垃圾交由餐厨垃圾处理中心进行处理。

6、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好临时占地生态恢复工作。

7、加大环保宣传力度，让公众正确认识电磁辐射，及时解决公众担忧的环境问题，配合相关部门做好项目建设、运营中信访投诉的处理工作。

8、本项目由株洲市环境保护局负责日常环境监督管理工作。

9、工程竣工投入试运行后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定，到我厅办理环保竣工验收手续，经验收合格后，方可投入正式运行。

湖南省环境保护厅

2016年6月16日

| 抄送： | 株洲市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |