湘环评辐表〔2016〕38号

湖南省环境保护厅
关于对岳阳昆山500千伏变电站2号主变
扩建工程环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司:

你公司《关于报送岳阳昆山500千伏变电站2号主变扩建工程环境影响报告书的请示》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容岳阳昆山500千伏变电站2号主变扩建工程建设地点位于湖南省岳阳市岳阳经开区三荷乡珊桥村，变电站本期扩建#2主变压器，容量为1×1000MVA，相应扩建主变三侧进线间隔及分段间隔、#2母联间隔、#3母线设备间隔，并完善站内母线接线型式；同时在#2主变压器低压侧装设2×60Mvar低压变联电容器，本次扩建在变电站预留位置进行，不新征地。该项目在落实报告书提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我厅同意该环境影响报告书。

二、在工程建设过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，且应给出警示和防护指示标志。

2、变电站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合相应功能区要求，防止噪声扰民。

3、变电站生活污水经处理后回用于站内绿化，不外排。加强变电站事故油池的管理工作，建立事故油池日常管理机制，变电站产生的旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。

4、加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。

5、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、该项目建设应按照《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号）相关要求开展环境监理工作。环境监理报告作为环保部门批复竣工环境保护验收的重要依据之一。

7、该项目竣工后，应按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入正式运行。

8、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将环境影响报告书送至岳阳市环境保护局，并接受其项目施工期间的环境保护监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2016年6月16日

| 抄送： | 岳阳市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |