湘环评辐表〔2016〕68号

湖南省环境保护厅
关于对松桃-花垣220kV线路、桑花线
T接-保靖220kV输电线路工程
环境影响报告表的批复

湖南新华供电有限公司:

你公司关于申请审批《松桃-花垣220kV线路、桑花线T接-保靖220kV输电线路工程环境影响报告表》的请示的函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

松桃-花垣220kV线路、桑花线T接-保靖220kV输电线路工程为：新建松桃-花垣220kV线路长度约49.5 km（其中贵州省松桃县内约17.5km），双回路架设；新建桑花线T接-保靖220kV线长度约6.8km，采用单回路架设。项目地点位于贵州省铜仁市松桃苗族自治县；湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县、保靖县。工程总投资12766万元，其中环保投资37.8万元。

核工业二三〇研究所编制的环评报告表类比、分析拟建工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及湘西自治州环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量及输变电线路安全运行。输变电线路走向尽量避开环境敏感目标，须跨越居民民房时，建设方需告知被跨越房屋户主，并适当抬高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，确保线路运行时，跨越处民房的电磁环境满足相关标准要求。

2、线路穿过林区时，必须采用较小塔型、高塔跨越、加大铁塔档距等有效措施，并选择影响最小区域通过。按照林木自然生长高度设置导线高度，并尽可能的减少建塔数量，减少占地和林木的砍伐，防止破坏生态环境。

3、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好塔基及临时占地生态恢复工作。

4、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

5、本项目由湘西自治州环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年9月5日

| 抄送： | 湘西自治州环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |