湘环评辐表〔2016〕79号

湖南省环境保护厅
关于对中南大学湘雅医院核技术利用扩建项目辐射环境影响报告表的审批意见

中南大学湘雅医院:

你医院提交的《中南大学湘雅医院核技术利用扩建项目辐射环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于长沙市湘雅路87号，是一所集医疗、教学、科研等为一体的大型三级甲等综合性医院。本次核技术利用扩建项目为新医疗区新增1台DSA和1台CT，老院区新增1台DR和1台CT；以上设备除DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。

该项目均利用原医疗用房改建。你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射事故应急及报告制度等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目改建和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行场所的改建，注意新老屏蔽体的搭接，确保工程质量。

2、补充新增项目操作规程，完善相关管理制度，加强辐射防护与安全管理。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作。

三、在项目建成投入运行前，按照国家有关规定须及时到我厅重新办理辐射安全许可证和环保竣工验收手续后方可正式开展新增项目的辐射工作。

四、我厅委托长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年9月19日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |