湘环评辐表〔2016〕80号

湖南省环境保护厅
关于对茶陵县无线广播电视发射塔复建工程
环境影响报告表的批复

茶陵县广播电视台:

你台关于申请审批《茶陵县无线广播电视发射塔复建工程环境影响报告表》的请示函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

原茶陵县广播电视台发射台位于茶陵县烈士陵园内，因城市规划需要，原有选址不符合城市规划要求，已于2010年拆除，因此不得不重新选址复建。新址位于茶陵县云阳山北门半山腰，即原茶陵县电信公司已废弃发射铁塔旧址。项目建设内容主要有：广播电视发射塔1座、技术及生活用房（368.2m2）及区内给水、供配电、通讯、围墙、地面硬化等附属工程，以及项目设备安装及调试。本项目总投资359.5万元，环保投资15万元。

四川省核工业辐射测试防护院编制的环评报告表类比、分析拟建工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及株洲市环保局的预审意见，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、发射塔运行期间确保工作人员和公众所能到达的区域电磁环境满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）要求。

2、施工时应合理设置临时弃土位置，挖埋管线时采取及挖及埋方式施工，尽可能减少挖土堆放时间。施工完成后须做好临时占地生态恢复工作。在修建发射塔和技术用房时应考虑与云阳山景区整体景观相协调。

3、站内产生的废水应经污水收集处理后用于场地绿化，不外排；食堂应预设专用排油烟通道，配套油烟净化处理设施，运营期餐饮油烟应经净化处理达标后引至屋顶排放；生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处置，餐饮垃圾、危废等交由有资质单位进行妥善处置。

4、加强发射塔的运行管理，完善规章制度，对发射塔机房设备。发射塔及天线进行定期的检查和维修，确保其正常运行。

5、工程竣工投入试运行后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定，到我厅办理环保竣工验收手续；本项目由株洲市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年9月20日

抄送：株洲市环境保护局。