湘环评辐表〔2016〕82号

湖南省环境保护厅
关于对湖南省电力公司长沙、湘西2016年
第二批输变电工程；郴州、娄底2016年第一批输变电工程；益阳毛家塘220kV变电站改造工程；邵阳建设220kV变电站2号主变扩建工程；衡阳胜利220kV变电站2号主变扩建工程
环境影响报告表的批复

国网湖南省电力公司:

你公司关于申请审批《湖南省电力公司长沙、湘西2016年第二批输变电工程；郴州、娄底2016年第一批输变电工程；益阳毛家塘220kV变电站改造工程；邵阳建设220kV变电站2号主变扩建工程；衡阳胜利220kV变电站2号主变扩建工程环境影响报告表》的相关材料收悉，经研究，批复如下：

为满足湖南省长沙、湘西、郴州、娄底、益阳、邵阳、衡阳各供电区电力负荷增长及风电送出的需要，完善区域电网结构，提高区域稳定性和可靠性，促进经济社会发展，国网湖南省电力公司拟在湖南省内建设本批工程。工程内容为：长沙市2016年第二批输变电工程：湖南长沙淮川220kV变电站2号主变扩建工程、湖南浏阳葛家110kV输变电工程、湖南长沙桂芳110kV输变电工程、广胜110kV变电站新建工程、湖南长沙北山110kV输变电工程、长沙延农-联通双回110kV线路工程，共计6个项目。湘西2016年第二批输变电工程：湖南湘西古丈城南110kV输变电工程、湖南湘西龙山沈家湾-新城II回T接宝塔变电站110kV线路工程，共计2个项目。郴州市2016年第一批输变电工程：郴州市秧溪110kV输变电工程、桂阳仁义110kV输变电工程、罗麻I线110kV线路改造工程、桂东牛郎山风电场110kV送出工程、莲塘风电110kV送出工程、永兴油麻风电场110kV送出工程，共计6个项目。娄底市2016年第一批输变电工程：新化维山风电场110kV送出工程和双峰紫云山风电场110kV送出工程，共计2个项目。湖南益阳毛家塘220kV变电站改造工程：毛家塘220kV变电站改造工程、配套线路改造工程以及配套通信改造工程。邵阳建设220kV变电站2号主变扩建工程本期扩建1台180MVA主变，220kV及110kV出线本期维持不变。衡阳胜利220kV变电站2号主变扩建工程本期扩建1台180MVA主变，220kV及110kV出线本期维持不变。

湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，依据环评报告结论及长沙、湘西、郴州、娄底、益阳、邵阳、衡阳市环保局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、严格按照设计规范进行施工，确保施工质量及输变电线路安全运行。输变电线路走向尽量避开环境敏感目标，无法避让须跨越居民民房时，建设方需告知被跨越房屋户主，且留有足够的净空距离，以确电磁环境满足相关标准要求。

2、城区新增变电站建议出线采用电缆沟出线方式及户内式或半户内式变电站；改、扩建变电站应合理布设主变位置，优先选用低噪声设备并采取有效的隔声降噪措施以减少噪声对周边环境的影响且确保噪声在国家有关规定范围以内。变电站内废水不外排，经处理达标后，用于站内绿化。

3、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好站界、塔基及临时占地生态恢复工作。

4、加强事故油池的管理工作，建立事故油池日常监管机制，防止产生变压器油泄漏事故污染环境；加强危险废物的管理，按照有关规定对废旧蓄电池等进行处置。

5、加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、该项目竣工后，应按规定程序申请竣工环境保护验收；本项目由长沙、湘西、郴州、娄底、益阳、邵阳、衡阳市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年9月26日

抄送：长沙市环境保护局，湘西自治州环境保护局，郴州市环境保护局，娄底市环境保护局，益阳市环境保护局，邵阳市环境保护局，衡阳市环境保护局。