湘环评辐表〔2016〕70号

湖南省环境保护厅
关于湖南润德医疗投资有限公司核技术利用
项目环境影响报告表审批意见

湖南润德医疗投资有限公司:

你公司提交的《湖南润德医疗投资有限公司核技术利用项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你公司位于长沙市芙蓉区远大一路582号，为一家医疗投资公司。本次核技术利用项目为销售Ⅱ、Ⅲ类医疗射线装置（制备放射性药物用回旋加速器、医用直线加速器、数字减影血管造影装置等)。

你公司提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你公司制订了放射事故应急预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你公司应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关法规要求开展射线装置的销售活动，不得将射线装置销售给无辐射安全许可证的单位或者从事与许可证规定的种类和范围不相符的销售活动。

2、建立规范的射线装置销售台帐并保存好相关资料。

3、在开展安装、调试时需要佩戴相应的防护用品，使用辐射监测设备，确保辐射安全。

三、按照国家有关规定，你公司须到我厅办理辐射安全许可证后方可正式开展以上的辐射工作。

四、我厅委托长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年9月7日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |