湘环评辐表〔2016〕87号

湖南省环境保护厅
关于对中国移动通信集团湖南有限公司
（湘潭、益阳) LTE4.1 期移动通信基站
建设项目环境影响报告表的批复

中国移动通信集团湖南有限公司:

你公司《关于申请<中国移动通信集团湖南有限公司（湘潭、益阳)LTE4.1 期移动通信基站建设项目环境影响报告表>审批的请示》及相关材料收悉，经研究，现批复如下：

益阳市投资约7973 万元（其中包括环保投资约248 万元），建设基站469 个。基站分布于益阳市下属赫山区、资阳区、沅江市、南县、安化县、桃江县的城区和乡村。湘潭市投资约2091 万元（其中包括环保投资约85.7 万元），建设基站132 个。基站分布在湘潭市下属雨湖区、岳塘区、韶山市、湘乡市、湘潭县的城区和乡村。

根据环评报告结论，单个网络系统对周围公众的电磁辐射贡献值均满足8μW/cm2的标准要求，周围公众受到的总照射剂量小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）对公众照射导出限值40μW/cm2的标准限值要求，综合湘潭、益阳市环保局预审意见，我厅同意该批项目按照《环评报告表》中所述的内容、性质、参数、地点、环境保护措施进行建设。

在工程建设过程中，建设单位要全面落实环评报告表中提出的环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

- 优化基站选址、尽可能降低基站建设、运行对周围环境和公众的影响。天线主瓣发射方向应避免正对医院门诊及住院楼、学校教学楼和幼儿园等环境敏感目标。在基站建设及运营中，合理安排基站发射天线的的架设位置、高度、朝向、俯仰角，确保基站周边电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

2、新建基站应在建设前报当地环保部门备案，便于进一步优化站址和及时调处辐射环境纠纷。

3、应采用低噪声排放空调等机房设备，风扇的安装位置应尽量远离住宅等敏感目标，加强对基站用空调和风扇的检修维护，做好减振降噪工作。

4、项目产生的废旧蓄电池等危险废物应按国家相关规定进行处置，并做好有关台账工作。

5、加强基站的运行管理，定期对基站设备进行维护及管理；加强移动通信基站相关环境保护知识的宣传，做好与基站周边居民的沟通工作，消除公众恐慌心理，防止引发群众投诉和上访等纠纷。

6、本批项目由湘潭、益阳市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年10月11日

| 抄送： | 湘潭市环保局、益阳市环保局。 |  |
| --- | --- | --- |