湘环评辐表〔2016〕88号

湖南省环境保护厅
关于怀化市第二人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表审批意见

怀化市第二人民医院:

你医院提交的《怀化市第二人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于怀化市芦林路五溪广场对面，是一所拥有怀化总院、洪江医院、靖州医院三个分院的集医疗、教学、保健、科研于一体的大型现代化医疗集团。本次核技术利用扩建项目：在核医学科新增125I（粒子）、32P和90Sr-Y,其中125I（粒子）、32P日等效最大操作量分别为1.18E+8贝可、7.4E+7贝可，均为乙级非密封放射性工作场所；90Sr-90Y活度为1.8E+9贝可，为Ⅴ类密封放射源。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制定了放射源丢失事故处理措施及流程等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行场所的建设，确保工程质量。

2、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

3、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

5、加强对放射性废物、放射性废水的安全、规范处理处置。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅重新办理辐射安全许可证后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托怀化市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年11月7日

| 抄送： | 怀化市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |