湘环评辐表〔2016〕95号

湖南省环境保护厅
关于对长沙市中心医院核技术利用扩建项目
环境影响报告表的审批意见

长沙市中心医院:

你医院提交的《长沙市中心医院医疗综合楼核技术利用项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于长沙市韶山南路161号，是一所集医疗、急救、保健、科研、教学为一体的三级甲等综合医院。本次核技术利用扩建项目：在医疗综合楼负一层拟建1个PET-CT（正电子发射计算机断层扫描装置）中心，一层拟建3间DR机房、2间CT机房，五层拟建6间移动式C型臂X射线机房和1间CT杂交手术室，六层拟建2间X射线血管造影设备（DSA）机房。以上设备除DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。其中PET-CT内含2枚68GeⅤ类放射源；PET-CT中心开展PET-CT扫描显像，为丙级放射性工作场所。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了放射性事故应急预案等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房、场所的建设，确保工程质量。

2、补充新增项目操作规程，修改完善相关管理制度与放射性事故应急预案等文件，加强辐射防护与安全管理。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，加强档案管理。

4、配备必要的防护用品和辐射监测设备，将新增项目纳入辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、你医院扩建项目竣工后，按照国家有关规定须及时到我厅重新办理辐射安全许可证后方可正式开展新增项目的辐射工作。

四、我厅委托长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年11月28日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |