湘环评辐表〔2017〕6号

湖南省环境保护厅
关于对衡阳高新投资有限公司
220kV麻钢线#1～#28搬迁工程建设项目
环境影响报告表的批复

衡阳高新投资有限公司:

你公司《关于申请衡阳高新投资有限公司220kV麻钢线#1～#28搬迁工程环境影响报告表审批的请示》及有关资料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容

1、新建线路约9.3千米，新建杆塔65基，其中钢管杆62基，铁塔3基，导线采用JL/LB20A-400/50型钢芯铝绞线；

2、新建配套光纤通信工程约11.3千米；

3、拆除原220kV麻钢线#1～#28工程约7.2千米，包含铁塔16基，电杆12基。工程建设地点位于衡阳高新区、衡南县三塘镇。

拟建项目工程投资3871.54万元，其中环保投资96.5万元，占总投资的2.49%。

二、根据核工业二三〇研究所编制《报告表》的评价结论，该项目符合国家相关产业政策，新建线路沿线穿越地区无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、森林公园等，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，工程建设所产生的环境影响在可接受范围内，从环境保护角度而言，工程建设可行。我厅同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、地点、路径、污染防治措施进行建设。

三、工程建设过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、架空线路严格按照《110-750kV架空输电线路设计技术规定》（GB50545-2010）的规定，根据地形地貌选用合理塔型尽量避让加油站、烟花爆竹批发中心、居民点，跨越居民民房时，建设方需告知被跨越房屋户主，应适当提高导线对地距离，保证线路工频电场、磁感应强度满足相关要求，尽量减轻对环境的影响。

2、加强施工期环境保护管理工作，落实各项生态保护和污染防治措施。尽量减小植被破坏；及时恢复施工道路等临时施工用地的原有土地功能，将施工弃渣集中堆放，并及时做好场地平整和植被恢复；采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。产生的生活垃圾集中处置，及时清运。

3、强化环境保护宣传工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。项目必须按规定程序向我厅申请办理竣工环境保护验收手续。

4、本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设内容等发生重大变化必须重新向我厅申请办理环境保护审批手续。若自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理环境保护审批手续。

5、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送衡阳市环境保护局，衡阳市环境保护局负责项目建设及运行期间的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年1月18日

| 抄送： | 衡阳市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |