湘环评辐表〔2017〕7号

湖南省环境保护厅
关于对永州市第四人民医院核技术利用
扩建项目环境影响报告表的审批意见

永州市第四人民医院:

你医院提交的《永州市第四人民医院核技术利用扩建项目辐射环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于永州市零陵区前进街22号，是一所集医疗、教学、科研于一体的二级综合医院。本次核技术利用扩建项目为新增9台射线装置、搬迁1台射线装置（具体名称见报告表），其中除1台DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。

该项目为已建，属于补办环评手续。你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射事故应急预案等，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的，其辐射安全与防护是可以确保的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、修改完善相关管理制度与辐射事故应急预案等文件，加强辐射防护与安全管理。

2、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和培训工作，加强档案管理。

3、配备必要的辐射防护用品并严格规范使用，确保辐射工作人员的辐射安全。

4、制订辐射环境监测计划，配备必要的辐射防护监测设备，开展辐射环境自主监测工作。

三、按照国家有关规定，你医院及时到我厅重新办理辐射安全许可证手续后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托永州市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年1月17日

| 抄送： | 永州市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |