湘环评辐表〔2017〕8号

湖南省环境保护厅
关于对长沙今朝科技股份有限公司
核技术利用建设项目的审批意见

长沙今朝科技股份有限公司:

你公司提交的《长沙今朝科技股份有限公司核技术利用建设项目环境影响评价报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你公司位于湖南浏阳制造产业基地永泰路以北，是一家医药包材生产企业。本次核技术利用项目为新建1间探伤室，拟使用2台X射线探伤机（Ⅱ类射线装置）。

你公司提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对核技术利用工作情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你公司制订了辐射防护应急预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你公司应着重做好以下工作：

1、严格按照设计方案进行施工建设，确保项目（探伤室）工程质量；安装辐射剂量率报警监测设备、门机连锁装置和工作指示灯，张贴规范的电离辐射警示标识。

2、按照国家有关要求，对辐射工作场所划分控制区和监督区，严格实行分区管理，确保辐射安全。

3、配备辐射监测仪器设备，制订辐射监测计划，做好对辐射工作场所和周边环境的监测工作。

4、做好辐射工作人员培训上岗、放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

5、严格按照国家相关标准、规范的要求，制定探伤室操作规程和管理制度，修改完善《辐射防护应急预案》，增强预案的针对性、适用性和可操作性。

三、项目投入运行后，按照国家有关规定，你公司须及时到我厅办理辐射安全许可证后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、我厅委托长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年1月17日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |