|  | 湘环评辐表〔2017〕39号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对湖南省核工业地质局放射性核素
检测中心核技术利用扩建项目环境影响
报告表的审批意见

湖南省核工业地质局放射性核素检测中心：

你中心向我厅提交的《湖南省核工业地质局放射性核素检测中心核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你中心位于长沙市曙光中路232号，主要从事超硬材料研究与生产、放射性核素分析与检测、电离辐射计量器具检定等工作。项目建设地点位于长沙县滨湖西路26号，建设1个标准γ辐照场、1个标准Χ辐照场、1处非密封放射性工作场所、1个放射源库和1间豁免源贮存间，拟使用Ⅳ和Ⅴ类密封放射源，乙级非密封放射性工作场所以及Ⅱ类射线装置，具体核素与射线装置及其相关参数等见环评报告表。

你中心提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你中心制订了放射事故应急响应预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你中心应着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行核技术利用相关场所的建设，确保工程质量。

2、修订《湖南省核工业中心实验室放射事故应急响应预案》，增强其针对性和可操作性；做好应急准备，开展应急演练，提高辐射事故应急处理、处置能力。

3、做好新增辐射工作人员的培训、职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范档案。

4、将扩建项目纳入辐射环境与防护监测计划，开展自主监测工作，确保辐射安全。

三、按照国家有关规定，你中心须到我厅重新办理辐射安全许可证后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年6月15日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |
| --- | --- |