|  | 湘环评辐表〔2017〕47号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对湖南中医药大学第一附属医院核技术利用扩建项目环境影响报告表的审批意见

湖南中医药大学第一附属医院：

你医院向我厅提交的《湖南中医药大学第一附属医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于长沙市韶山北路95号，是一所综合性三级甲等中医医院。本次核技术利用扩建项目为新增一处丙级非密封放射性工作场所（125I粒子），1台DSA、1台CT、1台数字胃肠机和1台牙科X射线机；射线装置除DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了辐射事故应急预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房、场所的建设，确保工程质量。

2、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故应急预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

5、将新增项目纳入辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你院须到我厅重新办理辐射安全许可证后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、长沙市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年7月14日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |
| --- | --- |