|  | 湘环评辐表〔2017〕50号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对湘潭市中心医院核技术利用扩建项目
环境影响报告表的审批意见

湘潭市中心医院：

你医院向我厅提交的《湘潭市中心医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于湘潭市雨湖区和平路120号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型国家三级甲等综合医院。本次核技术利用扩建项目为新增一处丙级非密封放射性工作场所（125I粒子），1台数字减影血管造影系统（DSA）、1台数字化X射线摄影系统（DR）和1台功能数字X射线摄影系统（胃肠机）；其中DSA为Ⅱ类射线装置，其余均为Ⅲ类射线装置。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制订了放射突发事件预防及应急预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目建设和运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、按照国家相关标准、规范和环评报告表的要求进行机房、场所的建设，确保工程质量。

2、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和放射突发事件预防及应急预案等文件，以增强其针对性和可操作性，加强辐射安全管理。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和辐射防护培训工作，规范档案管理，增强辐射安全意识。

4、将新增项目纳入辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅重新办理辐射安全许可证后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、湘潭市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年7月18日

| 抄送： | 湘潭市环境保护局。 |
| --- | --- |