|  | 湘环评辐表〔2017〕48号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对南县人民医院核技术利用扩建项目
环境影响报告表的审批意见

南县人民医院：

你医院向我厅提交的《南县人民医院核技术利用扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。经审查，我厅提出如下审批意见。

一、项目概况与评价结论：

你医院位于南县南洲镇文卫路38号，是一家集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的二级甲等综合医院。本次环评项目包括新增1台数字减影血管造影装置（DSA）、1台牙片机和1台口腔CT，其中除DSA为Ⅱ类射线装置外，其余均为Ⅲ类射线装置。该项目已建，属于补办环评手续。

你医院提交报告表的格式和内容基本满足评审要求，评价结论可信。报告表对开展核技术利用情况描述较清楚，辐射污染因子和主要污染途径确定准确，辐射安全和防护措施基本可行。你医院制定了辐射事故应急处理预案等制度，在落实报告表各项辐射安全和防护措施后，该项目对环境的影响是可以接受的。

二、在项目运行中，你医院应着重做好以下工作：

1、修改完善辐射安全与防护各项管理制度、操作规程和辐射事故应急处理预案等文件，以增强其针对性和可操作性。

2、配备必要的防护用品和辐射监测设备，制定辐射环境监测计划，开展自主监测工作，确保辐射环境安全。

3、做好新增辐射工作人员的放射性职业健康体检和个人剂量监测工作，并建立规范的档案，加强对辐射工作人员的健康档案管理。

4、做好新增辐射工作人员的培训工作，增强辐射安全与防护意识，提高辐射安全与防护管理水平。

三、按照国家有关规定，你医院须到我厅办理辐射安全许可证后方可正式开展以上相应的辐射工作。

四、益阳市环境保护局负责该项目的日常监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2017年7月14日

| 抄送： | 益阳市环境保护局。 |
| --- | --- |