|  | 湘环评辐验表〔2017〕25号 |
| --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于新化县大熊山风电场110kV升压站建设
项目竣工环境保护验收的批复

新化大熊山风力发电有限公司：

你公司《关于新化县大熊山风电场110kV升压站建设项目竣工环境保护验收申请》及有关资料收悉。我厅组织验收组对升压站工程进行了竣工环境保护验收。经研究，现批复如下：

一、工程建设内容

大熊山风电场110kV升压站位于湖南省娄底市新化县北部，升压站四周为2.4m通透式围墙，站内主要布置了综合控制楼（含25kV配电室、GIS室）、室外主变压器、无功补偿装置等松配电建（构）筑物和附属用房、水磊房等其他辅助建筑物。升压站内建筑物包括控制综合楼、无功补偿控制室、库房及水磊房，总建筑面积1400.8m2。

工程总投资2500万元，其中环保投资343万元，占工程总投资的13.7%。

二、湖南贝可辐射环境科技有限公司出具的《新化县大熊山风电场110kV升压站建设项目竣工环境保护验收调查报告》可得：升压站周围环境工频电场强度、磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众暴露控制限值工频电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的要求。噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

三、基本落实了环评报告及批复中提出的各项环保措施及要求，同意项目通过竣工环境保护验收。

四、你公司需做好运行期间的日常管理工作；加强公众沟通和科普宣传；废旧蓄电池等危险废物交由有资质单位处置。娄底市环境保护局负责该工程运行期的环境保护监督检查工作。

湖南省环境保护厅

2017年9月30日

| 抄送： | 娄底市环境保护局。 |
| --- | --- |